- Предварительные сведения и описание проекта

Цель инженерно-технологической части проекта «Конфеты Караганды» - произвести полную модернизацию по технологии производства и инжинирингу оборудования. На основе рабочего проекта были разработаны чертежи линий, инженерных сетей по всем видам энергоресурсов, технологического оборудования, а также другая соответствующая документация для проведения строительно-монтажных работ (СМР).

- Область проекта

Все виды СМР предусматриваются в существующих зданиях и сооружениях на территории АО «Конфеты Караганды». Производственный корпус состоит из двух зданий литера «А» 4 этажа (цеха) и литера «Е» 3 этажа (цеха) с встроенными между ними помещениями АБК.

На прилегающей территории здания литера «А» запроектировано строительство здания площадью 5000м².  Все виды работ должны быть выполнены согласно СНиП.

Основные виды СМР:

- - Инженерные сети (пар, вода, канализация, электричество (в т.ч. высоковольтное), сжатый воздух, промышленная вентиляция и отопление);

- - Строй готовность помещений;

- - Отделочные работы по фасадам и благоустройству территории;

- - Строительство нового логистического склада сырья и готовой продукции;

- - Монтаж нового оборудования под шеф-монтажом консультационной компании;

- Требования к участникам (подрядчикам)

- - Наличие разрешительных документов на ведение СМР.

- - Наличие лицензии соответствующей категории для данных видов работ.

- - Наличие опыта в данных видах работ не менее 5-ти лет.

- - Наличие собственной или арендованной техники и механизмов;

- - Наличие собственной рабочей силы и специалистов, имеющих необходимую квалификацию в необходимом количестве;

- Контактная информация

- Генеральный директор АО «Конфеты Караганды»

- Сейдагалиев Бегимбет Шынгисханович, +7 777 444 222 1

- e-mail: b.seydagaliev@konfetykaragandy.kz

- Операционный Директор Нугманов Кайрат Болатович, +7 701 111 34 02

- e-mail: k.nugmanov@konfetykaragandy.kz